#### Приложение №4 к договору о подключении

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Дербенттепло»

________   _____________________

Условия присоединения к тепловым сетям

г. Дербент 								         «_____» ____________ 201__г.

Действительны по « _____»____________201__  г

Заказчик __________________________________________________________________________________

(наименование, адрес)

Объект ___________________________________________________________________________________

(название, адрес)

1. Присоединение возможно от существующей (проектируемой) тепловой сети _______________________

магистрали ________________________________ котельной___________________________________

2. Точка присоединения __________________________________________________________

(улица, проезд, номер камеры, неподвижной опоры и т.п.)

3. Располагаемый напор в точке присоединения на подающем

трубопроводе _______________ м. вод. ст.

4. Полный напор в обратном трубопроводе _________________________________________ м. вод. ст.

5. Отметка линии статического напора ____________________________________________ м. вод. ст.

6. Расчетный температурный график тепловой сети на отопление _____________ (С;

7. Разрешенный максимум теплопотребления _______ Гкал/ч;

8. Максимальный расход теплоносителя при расчетном температурном графике (п.6): ________ м3/ч.

9. Стояки и теплопотребляющие приборы должны быть оборудованы запорно-регулировочной арматурой __________________________________________________________

10. Выбор схемы присоединения систем отопления, вентиляции и их гидравлическое сопротивление должны быть увязаны с заданными статическим и рабочим напорами в тепловой сети (пп. 3-5)

11. Система отопления должна быть присоединена к тепловой сети по ____________________________________________________________________________ схеме

12. тепло принимающее оборудование должно быть оборудованы авторегуляторами, приборами учета и контроля в следующем объеме__________________________________________________________________ ____________________________________________, тип теплосчетчика полнопроходной электромагнитный __________________

14. Проект теплового пункта и присоединения объекта к тепловым сетям должен быть разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и согласован с ТС.

15. Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором ТС.

16. Диспетчерская связь с АДУ тел/факс______________________________________________________

17. Прочие условия присоединения* __________________________________________________________

Начальник ПТО                                                                                    /________________________/

Главный инженер                                                                                    /________________________/